INSTITUTO DE TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES

MÓDULO: CQSUMA

Nivel e Qualificaçao: CV-4 ,Técnico de suporte informático Tsi-04

Relatório do módulo

Formando:                                                                                                Formadora:

Alsten Carlos Laice                                                                                      Sheila Momade

Maputo, 9 de Setembro

Conteúdo

Lista de siglas	3

Capitulo I	4

1.1 Introdução	4

1.2 Justificativa do projecto	4

1.3 Módulo de cobertura	5

1. 4 Objetivo do projecto integrado	6

Objetivo geral	6

Objetivo especifico	6

1.5Abordagem metodológica	6

Natureza de pesquisa	6

1.6 Abordagem do problema	6

1.7 Procedimentos técnicos	6

Capitulo II	7

Revisão literária	7

2.1  Areas exteriores	7

2.3Beneficios do uso de ilumicao em áreas exteriores com o uso de leds	8

2.4LEDs	8

2.5Tipos de leds	8

LED Difuso	8

LED de Alto Brilho	9

LED RGB	10

LED SMD (Surface-Mount Device):	10

LED de Potência	11

LED Ultravioleta (UV):	11

LED Infravermelho (IR)	12

Fitas de LED	12

2.6 Princinpio de funcionamento dos leds	13

2.7 Escolha dos leds para circuitos de iluminação em áreas externas	14

2.8 Vantagem do uso de leds para áreas externas	15

Capitulo III	17

3.1 Plano de acção	17

3.2  Cronograma	18

Capitulo IV	19

Demensionamento	19

4.6 Carga de iluminação	19

4.1 Proposta de solução do problema	20

4.2 Recursos humanos	20

4.3 Recursos financeiros	20

4.4 Lista de material necessário	21

4.5 Ferramentas e equipqmento  de proteção	22

Conclusão	23

Bibliografia	23

Anexo	24

4.7  Cotações	24

# Lista de siglas

IPTOQ: ( interpretar e produzir textos  orais e escritos de interesse quantitativo)

GUI:( utilizar aplicações de interface gráfica para produção de documentos e folhas de calculo simples)

Iccr : ( instalar circuito de comando de comando resedenciais )

Cccr :( conceber circuitos de comando em residências)

ICMIE: ( instalar , comessionar e manter instalacoes eletricas resedenciais

Leds :( Light Emitting Diodes)

ip65(Ingress protection )

NBR5410 ( norma braseleira regulamentadora )

# Capitulo I

# 1.1 Introdução

Este projecto fala sobre a iluminação em áreas exteriores com uso de leds.

A iluminaco em áreas exteriores visa melhorar a visibilidade noturna em residências, melhorar a segurança contra animais pessoas indesejadas (cobras, morcegos, ladroes).

A importância desse projecto e de evitar acidentes, manter a segurança dos proprietários da residência deixar a residência mais bonita permitindo passar mais tempo nas varandas , jardins etc

# 1.2 Justificativa do projecto

A implementação do projecto e importante porque permite  auxiliar na segurança residencial, deixa as áreas externas agradáveis para lazer , sendo muito importante para afastar animais epessoas  com intenções erradas , a iluminação em áreas exteriores e pouco levado em conta mas em áreas ou zonas muito movimentadas e de extrema importância ter uma iluminação exterior , muitos dos acidentes noturnos domésticos uma grande parte e por causa de falta de iluminação em áreas externas por causa de solidos e animais noturnos  como (pregos, arrames ,laminas ,cobras, escorpiões  )

A iluminação com led e muito recomendada pela sua efeciencia para as áreas externas geralmente usam leds fita ou refletores com o mínimo de ip65(Ingress protection ) para áreas externas essa proteção e muito recomendada, e as leds tem mais tempo de vida útil que outras lampas de iluminação comum  as leds tem entre 15000 e 50000 horas

# 1.3 Módulo de cobertura

| Módulos genéricos |  | Módulos vocacionais |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Modulo | Resultado de aprendizagem | Modulo | Resultado de aprendizagem |
| IPTOQ: ( interpretar e produzir textos orais e escritos de interesse quantitativo) | R2: produzir textos aplicativos tomando em cosideracao os graficos propostos | Iccr : ( instalar circuito de comando de comando resedenciais ) | R1: instalar e testar diferentes circuitos de comando em instalações residenciais |
| GUI:( utilizar aplicações de interface gráfica para produção de documentos e folhas de calculo simples) | R1: Produzir documentos simples e uteis tais como ,cartas memorandos , relatorios ou circulares | Cccr :( conceber circuitos de comando em residências) | R2: selecionar aparellagem e ferramentas adequadas ao trabalho da instalação de comando em instalações residenciais |
|  |  | ICMIE: ( instalar , comessionar e manter instalacoes eletricas resedenciais | R3: Fazer um estudo e repectiva instalação de quadros gerais de distribuição elétrica |

# 1. 4 Objetivo do projecto integrado

# Objetivo geral

Instalar  um circuito de iluminação de áreas exteriores de lazer na Matola

# Objetivo especifico

- Melhorar a segurança

- Transformar as áreas externas em locais agradáveis

- Prevenir  contra acidentes

# 1.5Abordagem metodológica

# Natureza de pesquisa

Quanto a natureza de pesquisa do projecto tem que ser aplicada porque busca resolver os problemas de iluminação em áreas externas melhorando a segurança em áreas externas deixando as áreas externas mais gratificantes

# 1.6 Abordagem do problema

No projecto usei uma pesquisa qualitativa porque  a minha pesquisa dedicase na exploração de dados não numéricos mas sim líricos .

Nesse trabalho usei uma abordagem qualitativa como forma de falar dos problemas envolvendo a iluminação em áreas externas como escolha de lâmpadas inapropriadas para áreas externas , uso de lâmpadas de baixa potencia ,lotação de lâmpadas em pequenas áreas exteriores , com tudo a escolha da abordagem qualitativa e a mais correcta a seguir

# 1.7 Procedimentos técnicos

Os procedimentos técnicos usados para a realização do projecto são pesquisa de ação  e pesquisa bibliográfica , usei a pesquisa de ação para resolver um problema real sobre a instalação de circuitos de iluminação em áreas  .

Pesquisa biográfica : para a realização do progeto usei muitas informações de livros , regras  de regulamentação de electricidade ex ( norma NBR 5410) e documentos

# Capitulo II

# Revisão literária

# 2.1  Areas exteriores

A área externa refere-se a todos os espaços que estão localizados fora da estrutura principal de um edifício, como casas, apartamentos ou estabelecimentos comerciais. Esses espaços podem incluir jardins, varandas, pátios, terraços e áreas de lazer, sendo fundamentais para a integração entre o ambiente interno e o externo. A arquitetura contemporânea tem buscado cada vez mais valorizar essas áreas, proporcionando conforto e funcionalidade aos usuários.(Adriana Consulin 2025)

A área externa refere-se  a todods espaços fora da casa principal como edifícios , apatamentos etc as áreas exteriores podem ser varandas , pátios , terraços ,e áreas externas etc

Fig1: iluminação  em áreas exteriores com uso de leds

Fonte : ( Homify 2023)

# 2.3 Beneficios do uso de ilumicao em áreas exteriores com o uso de leds

Os benefícios na instalação de um circuito de iluminação em áreas externas são :

- Melhora a segurança contra animais e curiosos

- Aumenta a funcionalidade do  espaço deixando mais agradável para usos futuros

- Melhora a visibilidade

# 2.4 LEDs

Os LEDs, ou Diodos Emissores de Luz (Light Emitting Diodes), são dispositivos semicondutores que convertem energia elétrica diretamente em luz visível. Eles consistem em materiais semicondutores dopados, que emitem fótons quando uma corrente elétrica os atravessa. A estrutura de um LED é composta por um ânodo (terminal positivo) e um cátodo (terminal negativo), entre os quais está localizada uma junção semicondutora . (Rosana Guse 2025)

# 2.5 Tipos de leds

Existem diversos tipos de LEDs, cada um projetado para atender a diferentes requisitos de aplicação e oferecer funcionalidades específicas.  A seguir estão alguns dos tipos mais comuns de LEDs:

LED Difuso : Estes LEDs possuem um design plano e são ideais para aplicações onde é necessária uma distribuição uniforme da luz, como em painéis de LED para iluminação arquitetônica e de interiores. (Rosana Guse 2024)

Fig2: led difuso

Fonte : saravati (2021)

LED de Alto Brilho: Esses LEDs são projetados para fornecer uma saída de luz intensa e são frequentemente utilizados em iluminação de ambientes, sinais luminosos e displays onde a visibilidade é crucial. (Rosana Guse 2024)

Fig3: led de alto brilho

Fonte :  eletrodex eletrónica (2023)

LED RGB: Os LEDs RGB (Red, Green, Blue) possuem três chips semicondutores diferentes que emitem luz nas cores vermelho, verde e azul. Eles permitem a criação de uma ampla gama de cores através da combinação dessas cores primárias. (Rosana Guse 2024)

Fig4: LEDs

Fonte : adafruit (2024)

LED SMD (Surface-Mount Device): Estes LEDs são montados diretamente na superfície de uma placa de circuito impresso (PCB) e são amplamente utilizados em aplicações onde o espaço é limitado, como em dispositivos eletrônicos portáteis e iluminação de fundo em telas LCD. (Rosana Guse 2024)

Fig5: Led SMD

Fonte : slim (2025)

LED de Potência: Os LEDs de potência são projetados para fornecer uma saída de luz mais elevada em comparação com os LEDs convencionais. Eles são comumente utilizados em aplicações de iluminação de alta potência, como em luminárias de rua e refletores(Rosana Guse 2024)

Fig6:led de potência

Fonte :  dualshop 2023

LED Ultravioleta (UV): Os LEDs UV emitem luz ultravioleta e são utilizados em aplicações de cura de resinas, detecção de materiais e esterilização (Rosana Guse 2024)

\

Fig7 :LED Ultravioleta

Fonte : eletrodex eletrónica (2021)

LED Infravermelho (IR): Os LEDs IR emitem luz infravermelha e são usados em aplicações de controle remoto, sistemas de vigilância por vídeo e comunicações sem fio. (Rosana Guse 2024)

Fig 8 : led infravermelho

Fonte : Eletrogate (2021)

Fitas de LED: As fitas de LED consistem em uma série de LEDs montados em uma fita flexível ou rígida. Elas são usadas em uma variedade de aplicações de iluminação decorativa e funcional, como iluminação de destaque em móveis, iluminação de fundo em TVs e monitores, e iluminação de acento em arquitetura. (Rosana Guse 2024)

Fig9 : imagem de um led

Fonte : green iluminação (2019)

# 2.6 Princinpio de funcionamento dos leds

Os LEDs funcionam com base no fenômeno da eletroluminescência, que é a emissão de luz quando uma corrente elétrica passa por certos materiais semicondutores. Um LED é composto por camadas de materiais semicondutores com diferentes níveis de dopagem. Tipicamente, há uma camada de tipo p (positivo) e uma camada de tipo n (negativo), separadas por uma junção p-n.

Quando uma tensão é aplicada aos terminais do LED, elétrons da camada n e lacunas da camada p são injetados na região da junção. Nessa região, os elétrons se recombinam com as lacunas, liberando energia na forma de fótons de luz. A cor da luz emitida depende da energia da lacuna entre os níveis de energia dos elétrons na camada n e na camada p, que é determinada pelos materiais semicondutores utilizados. (Rosana Guse 2024)

2.7 Escolha dos leds para circuitos de iluminação em áreas externas

Para escolher leds em áreas externas depende do uso porque pode necessitar de mais proteção para áreas que quase sempre estão sujeitas a dificuldades para instalações elétricas ex: ( aguas constantes , poeira frequente etc) .

O uso de leds para circuitos de iluminação em áreas externas e mais recomendado por causa da sua flexibilidade a sua eficasia e a sua boa proteção contra situações adversas   ex:

- Leds ip20- são leds adequadas para locais secos como lojas , quarto e salas de estar

- Leds 1p40- são leds que afugentam insetos e não oferece proteção contra a humidade

- Leds ip44-  são adequadas para banheiros e tem uma certa protrcao contra respingos de água

- Leds ip54 – são leds que oferecem proteção contra poeira , respingos , sendo adequadas para áreas externas

- Leds ip66- esse tipo de led e totalmente a prova de agua e de poeira e também protegido contra jatos de agua a partir de qualquer lugar

- Leds ip67-uma proteção com classificação ip67 e 100 porcento protegida contra resíduos sólidos e pode ser sobemersa até 1 metro mais num tempo limitado de 30 minutos .  (mint lighting desing)

2.8 Vantagem do uso de leds para áreas externas

A tecnologia LED (Light Emitting Diode) tem se tornado a solução mais eficiente e econômica quando comparada às lâmpadas tradicionais, como as incandescentes ou fluorescentes.

Nos condomínios, onde o uso de luzes externas é constante, seja em áreas de lazer, estacionamentos ou vias de circulação, a adoção desse tipo de iluminação gera grande impacto na redução de custos.. Durabilidade e baixo custo de manutenção

Uma das principais vantagens da iluminação LED é a sua durabilidade, que pode chegar a 25 mil horas de uso, muito superior às outras tecnologias de iluminação.

Além disso, essas lâmpadas são mais resistentes a variações de temperatura e intempéries, características comuns em áreas externas, o que reduz também os custos com manutenção.

. Economia no consumo de energia

As lâmpadas LED consomem até 80% menos energia do que as incandescentes e cerca de 40% menos do que as fluorescentes. Para áreas externas de condomínios que precisam de iluminação contínua, essa economia pode ser significativa.

Sustentabilidade: LED é uma opção ecológica

As lâmpadas desse tipo não contêm substâncias tóxicas, como o mercúrio, presente em lâmpadas fluorescentes, e são totalmente recicláveis. Isso contribui para uma gestão ambiental mais sustentável dentro do condomínio.

Incorporar práticas sustentáveis, como o uso de iluminação LED, fortalece o compromisso da administraçãocom o meio ambiente e pode ser visto como um diferencial em condomínios preocupados com a sustentabilidade.

Segurança e conforto visual

A iluminação externa em condomínios não é apenas uma questão de estética, mas também de segurança. Uma área bem iluminada reduz riscos de acidentes e aumenta a sensação de segurança dos moradores.

O LED proporciona uma iluminação mais intensa e uniforme, o que melhora a visibilidade em áreas externas e, consequentemente, a segurança.

Automação da iluminação com o uso de sensores

Outra vantagem que pode ser potencializada com o uso de LEDs é a automação. Instalar sensores de movimento e temporizadores para a iluminação externa pode aumentar ainda mais a redução de custos, pois as lâmpadas só serão acionadas quando necessário.

Investimento que se paga rapidamente.

A iluminação LED nas áreas externas é uma solução que oferece redução de custos, eficiência energética, durabilidade e maior segurança. (Seu condomínio 2024 )

Capitulo III

3.1 Plano de acção

| Actividades | Responsável | Prazo | Recursos necessários | Indicadores de sucesso |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Analise de requesitos | Engenheiro Leonardo Manjate | 1 semana | Equipa tecnica | Cheklist |
| Selececcao de componentes | Engenheiro Leonardo Manjate | 4 dias | Procura de bons fornecedores | Lista de materiais |
| Elaboração do projecto | Engenheiro Leonardo Manjate | 2 semanas | Recursos financeiros e tecnológicos | Analise e aprovação do projecto |
| Montagem e instalação do projecto eletrico | Engenheiro Leonardo Manjate | 3 semanas | Ferramentas e materiais | Instalação do projecto elétrico |
| Teste e ajuste | Engenheiro Leonardo Manjate | 2 dias | Multímetro | Teste e efeciencia do projecto no prazo |
| Capacitação da equipa operacional | Engenheiro Leonardo Manjate | 2 semana | Recursos didáticos e instrutores qualificados | Equipa capacitada |
| Entrega do projecto | Engenheiro Leonardo Manjate | 1 semanas | Relatórios | Projecto entregue |

3.2  Cronograma

| Semana | Actividades |
| --- | --- |
| 1 | Analise de requesitos |
| 2 | Selececcao de componentes |
| 3 | Elaboração do projecto |
| 4 | Montagem e instalação do projecto elétrico |
| 5 | Teste e ajuste |
| 6 | Capacitação da equipa operacional |
| 7 | Entrega do projecto |

Capitulo IV

Demensionamento

4.6 Carga de iluminação

| compartimento | Dimensões | Potencia | Va |
| --- | --- | --- | --- |
| Área externa | 5m x 8m = 40m | 40m= 6 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 100VA 60VA 60VA 60VA 60VA 60VA 60VA 60VA 60VA | 580 |

I=Potencia de iluminacao 220v

I=580220V

I = 2,6A

2,6A≈10 A

O disjuntor usado para essa instalação e de 10 A

4.1 Proposta de solução do problema

A implementação da iluminação em áreas externas vai permiter maior visibilidade noturna , segurança contra situações adversas , para maior proteção .

| Semana | Actividades |
| --- | --- |
| 1 | Analise de requesitos |
| 2 | Selececcao de componentes |
| 3 | Elaboração do projecto |
| 4 | Montagem e instalação do projecto elétrico |
| 5 | Teste e ajuste |
| 6 | Capacitação da equipa operacional |
| 7 | Entrega do projecto |

4.2 Recursos humanos

A implementação e a montagem de circuitos de iluminação requer uma equipa qualificada para instalação e escolha dos materiais

Técnico de instalação: tecnico especializado na montage de leds para areas externas

Treinamento : e importante que os proprietários tenham um conhecimento básico de uso e de resulucao  de alguns problemas

4.3 Recursos financeiros

Para a implementação do projecto de iluminação e necessário  um investimento para arcar com os custos da mão de obra e equipamentos usados

4.4 Lista de material necessário

| material | Preço por unidade (MT) | Quantidade | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| Refletores ip65 | 1315 | 3 | 3945 MT |
| Fonte de led | 122 | 1 | 122 MT |
| Condutores | 72 | 210 | 5216 MT |
| Disjuntor 10 A | 600 | 1 | 600 MT |
| Interruptor | 101 | 1 | 101 MT |
| Caixa de derivação | 25 | 4 | 100 MT |
| Valor total |  |  | 10,084 |

4.5 Ferramentas e equipqmento  de proteção

| material | Preço por unidade (MT) | Quantidade | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| Botas | 1689 | 2 | 3378 |
| Chave de estrala | 75 | 2 | 150 |
| Luvas | 150 | 2 | 300 |
| Multimetro | 1795 | 1 | 1795 |
| Alicate universal | 165 | 2 | 330 |
| Estilete | 80 | 2 | 160 |
| Parafusos | 95 | 1 | 95 |
| Capacete | 100 | 2 | 200 |
| Total |  |  | 6,400 |

# Conclusão

O presente  projecto tinha como objectivo  falar da iluminação exterior, e foi possível concluir o seguinte:

- A iluminação em ambientes exteriores é importante porque permite manter o ambiente seguro e garante boa  visibilibabe para os ocupantes no perido nocturno.

- O uso de LEDs permite reduzir o custo no consumo de energia e serve também para decorar muros de vedacão

# Bibliografia

Cansulin, A. (2025). Areas externas. Brasil.

condominio, S. (2020). vantagens do uso de leds para areas externas . brasil.

desing, m. l. (2024). escolha dos leds para circuitos de iluminacao . Brasil .

Guse, R. (2024). LEDS. BRASIL: Maker Hero.

Guse, R. (2024). Principio de funcionamento . brasil : Maker hero.

Guse, R. (2024). Tipos de leds. BRASIL: MAKER HERO.

# Anexo

# 4.7  Cotações