INDECE

Introdução	3

Multisim	4

Funções do Multisim	4

Instalação do Multisim	5

Primeiro passo	5

Segundo passo:	5

Terceiro passo	6

Quarto passo	6

Quinto passo	7

Sexto passo	7

Sétimo passo	8

Programa usado para fazer controlo de interface	9

Circuito desenhado	9

Explicação do circuito	10

Funcionamento do sistema	10

Fotos do processo	11

Apos a montagem do circuito	11

Mandando a informação para o plc	11

Elaboração de circuitos elétricos	12

Circuito retificador de meia onda	12

Lista de materiais	12

Diagrama eletrónico	12

Onda no osciloscópio	13

Onda no Multimetro	13

Voltagem	14

Voltagem 48, 46 v	14

OHM = 3.953	14

Circuito de onda completa	15

Lista de materiais	15

Diagrama eletrónico	15

Onda no osciloscópio	16

Medidas no Multímetro	16

CONCLUSAO……………………..…………………………………………………………………………………18

# Introdução

Neste projecto irei falar de dois aplicativos muito usados para a realização de esquemas eletrónicos usamos o Multisim e o Gx works 2 que são aplicativos muitos usados em áreas específicas da eletrónica e Industriais o uso desses aplicativos e de extrema importância para o desenvolvimento de habilidades técnicas as principais habilidades a desenvolver são criação do circuito eletrónicos com o auxílio do aplicativo Multisim, desenvolvimento de habilidades industriais durante o trabalho será possível notar o desenvolvimento de habilidades industriais como por exemplo a montagem de circuitos industriais com o comando do PlC.

O domínio no uso do multisim e gx works 2 são de extrema importância para o desenvolvimento do trabalho solicitado

# Multisim

O Multisim é um Software livre para simulação de circuitos eletrónicos com diversos recursos, criado pela National instruments (NI). Ele e destinando a engenheiros, educadores e estudantes para projectar, investigar e verificar circuitos elétricos, O Multisim combina a simulação spice de alta qualidade com uma ferramenta gráfica intuitiva, portanto o programa pode ser usado tanto em escolas quanto por engenheiros profissionais

# Funções do Multisim

As funções do multisim são:

- Captura esquemática

- Biblioteca de componetes

- Instrumentos

- Simulação Spice

- Prototipagem e integração

- Circuitos Mágicos

- Verificação de erros

- Instrumentos virtuais

# Instalação do Multisim

# Primeiro passo

Devemos clicar no ícone do aplicativo onde vai aparecer uma janela onde devemos clicar no RUNwinzip:

Figura1

# Segundo passo:

Apos isso ira aparecer uma janela que devemos clicar na primeira opção

Figura 2

# Terceiro passo

Vai aparecer uma janela onde devemos colocar nosso  Nome e o serial

Figura 3

# Quarto passo

Depois vá para as pasta do license e clicamos no ícone ( NI license )

Figura 4

# Quinto passo

Devemos clicar no license com o lado esquerdo do mouse

Figura 5

# Sexto passo

Apos isso devemos clicar no license para levar o número de serial e colocar na janela de

Figura 6

# Sétimo passo

Colocamos o número serial e depois vai aparecer uma janela de Next

Figura 7

Oitavo passo

Devemos fazer o reset para que o circuito fique completo

Figura oito

Nono passo

Apos isso e só abrir o APP

Figura: 9

# Programa usado para fazer controlo de interface

O programa usado para controle de interfaces e o Gx works 2

# Circuito desenhado

# Explicação do circuito

# Funcionamento do sistema

Antes de iniciar a montagem do circuito devemos iniciar pela identificação das entradas (X3, X4,X5) e a sua saída sendo Y4 e verificar as funções de cada star, emergência, sensor, e contator

Temos de definir os endereços de entrada e saída do PLC de acordo com a saída da tabela do circuit, apos isso devemos colocar os contatos das entradas x3, x4, e x5 em serie e o Y4 em paralelo com o x4

Para garantir a segurança do comando devemos garantir que o botão de emergência interrompa logo o Y4 assim podemos ter um sistema seguro

Apos isso temos que testar o nosso sistema no aplicativo (GX WORKS 2/3) para verificar as diferentes situações que o nosso circuito pode ser apresentado

No fim desse prosseco no aplicativo (GX WORKS 2/3) devemos fazer as conexões na máquina de teste

Primeiro devemos conectar 3 condutores o neutro a fase e o terra em seus respetivos locais apos a conexão dos condutores a derivamos os mesmos condutores do disjuntor ate o power module no fim das conexões, colocamos a fase no PLC e derivamos ate a fase do disjuntor também repete o mesmo processo com o neutro e o terra para realizar a alimentação do PLC conectamos usamos o neutro do power module ate ao Plc depois devemos conectar o X4 que fica aberto, apos isso derivamos derivamos o x4 ate a fase botão star apos isso derivamos o condutor do plc na posição x5 ate a fase do botão de emergência no final derivamos o condutor fase da saída do power module que tem uma corrente equivalente a 24 A o botão de fechamento do circuito.

No fim das conectamos na maquina devemos fazer uma verificação do sistema no na maquina se e igual as conexões do pc, depois conectamos o cabo usb no pc e no plc apos isso devemos colocar em simulação vai nos levar para uma janela de verificação do circuito apos isso seremos levados para uma janela onde o usb vai conectar ao PLC depois vamos para a máquina de teste ligamos o disjuntor diferencial para a execução do circuito

# Fotos do processo

# Apos a montagem do circuito

Figura : 10

# Mandando a informação para o plc

# Elaboração de circuitos elétricos

# Circuito retificador de meia onda

# Lista de materiais

Os materiais usados para a instalação desse circuito são:

- Fonte de tensão

- Díodo retificador

- Resistor

# Diagrama eletrónico

# Onda no osciloscópio

# Onda no Multímetro

Amperes = 1,991 kA

# Voltagem

# Voltagem 48, 46 v

# OHM = 3.953

# Circuito de onda completa

# Lista de materiais

- 4 Díodos retificadores

- Capacitor

- Resistor

- Transformador

- Fonte de tensão

- Transístor

# Diagrama eletrónico

# Onda no osciloscópio

# Medidas no Multímetro

Amperagem=0 .016

Voltagem =5.524

OHM =2.05

Conclusão

Durante a realização do trabalho e possível notar que as aulas praticas e teóricas do módulo de Pisti voram aplicadas na realização do projecto como por exemplo o domínio do uso dos aplicativos (Multisim e GX WORKS 2/3)